## 1
产品清单
2期家具清单
科室 | 产品 | 参考图片 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质 | 对应区域
门诊药房 | 单面药架 |  | 800*460*2000mm | 组 | 3 | 1.立柱采用优质碳钢40*40*1.2mm方管,背板为0.6mm厚钢板封结构，挂壁采用1.4mm厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用0.7mm厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用2.0mm厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：背架一个、顶板1块，药盘4个，底脚1个，每个药盘内带3块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可90度平挂，也可以70到90度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
门诊药房 | 双面药架 |  | 800*860*2000mm | 组 | 6 | 1.立柱采用优质碳钢40*40*1.2mm方管,背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用1.4mm厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用0.7mm厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用2.0mm厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：中背架一个、顶板2块，药盘8个，底脚2个，每个托盘内带3块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可90度平挂，也可以70到90度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
门诊等候区 | 四人位等候椅 |  | W2320*D710*H770 | 组 | 66 | ▲1.扶手，脚：采用1.5MM冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮PU聚氨酯(含部分环保A/B聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由1.5mm厚度优质钢扁管及1.2mm钢板焊接成型。座板成品PU厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG的静止压力，经久耐用。
| 三人位等候椅 |  | W1750*D710*H770 | 组 | 24
| 五人位等候椅 |  | W2890*D710*H770 | 组 | 21
护士站区域 | 黑色办公转椅 |  | 常规 | 把 | 243 | 1.优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘
诊室 | 诊断桌 |  | W1500+1600*D600*H750 | 张 | 90 | ▲1.贴面用材：采用AAA级优质品牌木皮，双面拼贴,厚度≥0.6mm， ▲2.E1级中密度纤维板，经防虫、防潮及烘干处理，经高温防潮、防腐、防虫处理。 3.油漆面漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 4.油漆底漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 5.导轨：下沉量≤3%，耐久性10万次、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检测均符合标准要求，乙酸盐雾测试连续喷雾120小时，检测结果达到10级。 6.铰链：下沉量≤3%，耐久性10万次、垂直静载荷、水平静载荷检测均符合标准要求 7.锁具：承受0.70N.m扭矩后，应能正常使用，承受200N侧向静载荷后，应能正常使用，钥匙插拔应灵活。
| 三门更衣柜 |  | W900*D450*H1800 | 台 | 137 | ▲1.柜体全部采用厚0.6mm优质冷轧钢板制作，顺开柜门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
| 患者凳 |  | 常规 | 个 | 148 | 1.优质西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘
| 平板诊查床 |  | W1900*D600*H650 | 张 | 91 | ▲1.床架材质：床框为60*40*1.2mm矩形钢管,床脚为50*50*1.2方形钢管，加强连接管为30*30*1.2mm方形钢管； ▲2.床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度30mm优质高弹海绵、床板为12mm厚多层板，床垫与床架连接牢固； 3.结构：床腿上装有橡胶套、与地面接触防滑减震； 4.喷涂：钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命；
值班室 | 双层床 |  | W2000*D900*H1800 | 张 | 10 | 1.床腿，横梁1.0，爬梯1.0，其余0.8。床立柱：采用1.0mm厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点，上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度， 2.爬梯：采用1.0mm厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度； 3.床头横梁：采用1.0mm厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度 4.立柱顶盖和脚套：采用ABS工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，,脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。
| 三抽柜 |  | 办公桌配套 | 个 | 42 | 1.整体采用0.6mm冷轧板，三节滑轨，品牌锁具，柜子下部带活动轮
| 桌子 |  | W1200*D600*H750 | 个 | 42 | 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板1.0mm厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为2.0mm尾全自动封边工芝;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。
主任办公室 | L型办公桌 |  | W1400*D1400*H750 | 张 | 24 | 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板、副柜面板厚度>25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度>16mm，桌腿为裸板1.0mm厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组;阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考左图，、>60 金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为2.0mm尾全自动封边工芝;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。
| 文件柜 |  | W900*D400*H1800 | 个 | 31 | 1.柜体全部采用厚0.6mm优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
会议室 | 会议桌 |  | W4800*D1500*H750mm | 张 | 2 | 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板1.0mm厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为2.0mm尾全自动封边工芝;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。
| 办公桌 |  | W1600*D700*H750 | 张 | 3 | 1、 面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、 内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。
| 三人沙发（大） |  | 常规 | 套 | 3 | 1、 面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、 内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。
| 三人沙发（小） |  | 常规 | 套 | 15 | 1、 面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、 内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。
| 大茶几 |  | 常规 | 个 | 3 | 1、 面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、 内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。
| 小茶几 |  | 常规 | 个 | 15 | 1、 面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、 内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。
| 板椅 |  | 常规 | 把 | 3 | 1、 面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、 内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。
| 桌前椅 |  | W600*D590*H935 | 把 | 15 | 1优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘
| 茶水柜 |  | 常规 | 个 | 18 | 1、 面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、 内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。
| 桌前椅 |  | W600*D590*H935 | 把 | 4 | 1、 面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、 内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。
会议室 | 会议桌 |  | W4800*D1500*H750 | 张 | 1 | 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板1.0mm厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为2.0mm尾全自动封边工芝;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。
库房 | 304不锈钢货架 |  | W2000*D500*H2000 | 组 | 41 | 1.立柱1.0，横梁0.8，层板0.5
库房 | 货架 |  | W1800*D500*H2000 | 组 | 18 | 1.材料：全部采用优质冷轧板钢板，立柱1.2mm，横截面为40*80mm，拉撑1.0mm，截面为30*60mm，隔板0.5mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂；
更衣 | 换鞋柜 |  | W800*D400*H450 | 张 | 22 | 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、顶板、底板、层板用国标0.6mm； 3.鞋柜上下均分二层 4.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫，方便坐着换鞋
合计