目  录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	8

第三章 评标办法（综合评分法）	25

第四章 货物需求及要求	29

第五章 合同格式及主要条款（仅供参考）	35

第六章 投标文件格式	38

# 第一章 招标公告

【平公资采20241118号】鲁山县民政局特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次）

公开招标公告

项目概况

鲁山县民政局特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次）的潜在供应商应在平顶山市公共资源交易中心系统获取招标文件，并于2024年 12 月 26 日08时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：鲁采招标-2024-98

2、项目名称：鲁山县民政局特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：5009430.5元   最高限价：5009430.5元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 【平公资采20241118号】 | 鲁山县民政局特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次） | 5009430.5 | 5009430.5 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：完成全县3260户特殊困难老年人家庭适老化改造。改造内容主要包括：防滑处理、高差处理、安装床边护栏（抓杆）、安装扶手、配置淋浴椅、手杖、防走失装置7项基础项目。具体货物采购需求及要求详见招标文件；

5.2、项目地点：鲁山县；

5.3、资金来源：财政资金，已落实；

5.4、实施周期：合同签订后60日历天内完成；

5.5、质量要求：合格，符合国家规范标准；

5.6、交货地点：采购人指定地点（鲁山县境内）；

5.7、标段划分：本项目共划分1个包。

6、合同履行期限：同实施周期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商须具有独立承担民事责任的能力，具有合格有效的营业执照（有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）；

3.2、为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。供应商只需提供相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：鲁山县政府采购供应商信用承诺书），不再需要提供以下证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

注：按照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况，如有不良情况，按无效标处理。

3.3、本次招标采用资格后审。不接受联合体投标、不允许分包或转包。

三、获取采购文件

1.时间：2024年 12 月 6 日至2024年 12 月 25 日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心系统

3.方式：潜在供应商报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http：//ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http：//ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml；

办理CA证书：http：//ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml；

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年 12 月 26 日08时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

五、开标时间及地点

1、时间：2024年 12 月 26 日08时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、各供应商可以通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

2、全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《关于“不见面开标系统”升级的通知》。

3、逾期上传的投标文件，采购人不予受理。

监督单位：鲁山县政府采购服务中心

统一社会信用代码：11410423005487188A

电  话：0375-5057526

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息：

名称：鲁山县民政局

地址：鲁山县顺城东路

联系人：李先生

联系方式：19937590391

2.采购代理机构信息

名称：河南联仁工程管理有限公司

地址：郑州市金水区建业五栋大楼B座1107室

联系人：郭先生

联系方式：15503818009

3.项目联系方式项目

联系人：郭先生

联系方式：15503818009

日期：2024年 12 月 5 日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.投标人应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1交易主体登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http：//221.176.192.166：8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、投标人）。

4.2投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http：//221.176.192.166：8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

6.“不见面”开标注意事项及操作流程

6.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

6.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

6.3所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

6.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6.5解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6.6通过平顶山公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉内容。

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：鲁山县民政局 地址：鲁山县顺城东路 联系人：李先生 联系方式：19937590391 |
| 2 | 代理机构 | 名称：河南联仁工程管理有限公司 地址：郑州市金水区建业五栋大楼B座1107室 联系人：郭先生 联系方式：15503818009 |
| 3 | 项目名称 | 鲁山县民政局特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次） |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容 | 完成全县3260户特殊困难老年人家庭适老化改造。改造内容主要包括：防滑处理、高差处理、安装床边护栏（抓杆）、安装扶手、配置淋浴椅、手杖、防走失装置7项基础项目。具体货物采购需求及要求详见招标文件 |
| 6 | 实施周期 | 合同签订后60日历天内完成； |
| 7 | 质量要求 | 合格，符合国家规范标准； |
| 8 | 交货地点 | 采购人指定地点（鲁山县境内）； |
| 9 | 供应商资格要求 | 详见招标公告 |
| 10 | 供应商提出问题的截止时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 11 | 采购人澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 12 | 分包 | 不允许 |
| 13 | 构成招标文件的 其他材料 | 除招标文件外，采购人采购期间在电子交易系统中发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分 |
| 14 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 在投标截止时间15日前 |
| 15 | 投标截止时间 | 2024年 12 月 26 日08时40分（北京时间） |
| 16 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件澄清一经发出即视为供应商已确认收到，供应商应注意在投标截止时间前，及时关注招标公告发布媒介发布的澄清通知并自行下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何风险或后果，由供应商自行承担。 |
| 17 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件修改一经发出即视为供应商已确认收到，供应商应注意在投标截止时间前，及时关注招标公告发布媒介发布的修改通知并自行下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何风险或后果，由供应商自行承担。 |
| 18 | 构成投标文件的其他材料 | 供应商认为需要提交的其他证明材料 |
| 19 | 投标有效期 | 从投标截止之日起60日历天 |
| 20 | 招标文件费 | 不收取 |
| 21 | 投标保证金 | 根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4号文中“(六)降低投标人参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取投标保证金。 |
| 22 | 履约保证金 | 根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4号文中“（七）鼓励采购人免收履约保证金或降低缴纳比例”的规定，该项目不再收取履约保证金。 |
| 23 | 质保金 | 不收取 |
| 24 | 是否允许递交备选方案 | 不允许 |
| 25 | 投标文件份数 | 电子投标文件 - 成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：xxx公司_项目名称.file）； （2）为便于业主存档，各供应商另须提供纸质投标文件（系统下载）一式贰份，胶装成册，开标结束后提交至代理公司。 |
| 26 | 签字和（或）盖章要求 | 供应商在制作投标文件时，应将招标文件格式中明确签字盖章的内容电子签章（包括企业电子印章及法人电子签章）；无法进行电子签章或签字的地方，可将盖章或签字的扫描件上传即可。 |
| 27 | 投标文件递交地点 | 平顶山市公共资源交易中心系统 |
| 28 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 29 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：平顶山市公共资源交易中心系统 |
| 30 | 开标程序 | 通过电子交易平台公开开标，以电子开标为准。 |
| 31 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从政府部门组建的评标专家库随机抽取，上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，经评标委员会综合评审（议）后，推荐的拟中标候选人数：3 名。 |
| 33 | 其他需要补充的内容 |  |
| 34 | 采购控制价 | 本项目预算：5009430.5元； 供应商针对本项目的投标报价（包括运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等、安装到户费等一切费用）超出招标控制价按无效标处理。 |
| 35 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按照豫招协【2023】002 号《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费计算标准，代理服务费：65076.00元，由中标人支付。 |
| 36 | 付款方式 | 适老化改造项目合同签订七日内，支付至合同金额50%首付款；安装完成支付至合同金额的80%，经验收合格后支付至实际结算金额的100%。具体支付金额根据结算标准按照实际完成的最终金额支付。支付前，乙方应向甲方提供同等额度发票。 |
| 37 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策 | 本项目不适用 |
| 38 | 中小企业划分标准 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（制造业）。 具体划分标准详见“工信部联企业[2011]300号” |
| 39 | 关于报价评分中给予小型、微型企业价格扣除的说明 | 监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。 根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标/中标人为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。 |
| 40 | 同品牌问题 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 本项目核心产品为：助浴椅1、助浴椅2 |
| 40 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 41 | 全流程电子化招标投标 | 本招标项目采用全流程电子化招标投标方式，通过平顶山市公共资源交易中心电子交易平台进行电子化招标投标，供应商应按电子交易平台要求办理相应事项。 |
| 42 | 关于“不见面开标系统”升级的通知 | 详见“平顶山市公共资源交易平台不见面开标系统操作手册-投标单位” |
| 43 | 其他 | 本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑均以相关网站发布的信息为准，所有潜在供应商应按发布信息要求回复，未回复或未按时回复的均视为已收到，由此带来的一切后果，自行承担。 |
| 44 | 合同签订方式 | 合同在线签订，采购人（招标人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| 45 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公示公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 温馨提示：为了不影响中标后及时发布合同公告，请供应商在开标前完成河南省政府采购网企业账号注册。 二、保障市场主体自由平等参与政府采购活动 各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形： 1.以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待； 2.通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场； 3.要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍； 4.设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动； 5.要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件； 6.不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动； 7.设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项； 8.违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。 三、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 ## 四、提供中小企业声明函格式 ## 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式（见附件）。 ## 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： ## （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ## （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ## （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 ## 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 ## 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 ## 如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的，提供的所有采购标的均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策。 ## 采购项目包含多种标的物的，货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章。 ## 任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 五、推广政府采购合同融资 ## “政府采购合同融资告知函”（见附件），鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 六、落实预留采购份额、价格评审优惠政策 ## 本项目不专门面向中小企业采购，理由：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 七、监狱企业、残疾人福利单位等政府采购政策 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受有关促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受有关促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。 - 电子营业执照应用 详见：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml 九、四方信用评价 我市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。 1.对采购人评价指标评价主体:中标、成交供应商 评价节点:合同履约完成后 2.对中标、成交供应商评价指标评价主体为:采购人 评价节点:合同履约完成后 3.对评审专家评价指标评价主体为:采购人、代理机构 评价节点:项目评审结束后 4.对代理机构评价指标评价主体为:采购人、评审专家、供应商 评价节点:项目评审结束后 |

## 一、总则

### 1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的鲁山县民政局特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次）的采购及其它伴随服务的招标。

### 2、定义

2.1采购人：指“鲁山县民政局”。

2.2采购代理机构：指“河南联仁工程管理有限公司”。

2.3合格的供应商：符合招标公告中“供应商资格条件要求”并下载招标文件的潜在供应商。

2.4中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

2.5投标文件：指供应商根据招标文件要求所提交的所有投标文件。

### 3、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 4、保密

4.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，对采购人提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，供应商在递交投标文件时一并归还，且不得复印，违者应对此造成的后果承担法律责任。

4.2采购人所提供资料供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 5、招标实质性要求和条件

5.1投标产品质量应达到国家质量验收规范标准。若因中标人原因造成质量达不到投标时所报的质量要求，中标人应无条件承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

5.2货款支付方式

适老化改造项目合同签订七日内，支付至合同金额50%首付款；安装完成支付至合同金额的80%，经验收合格后支付至实际结算金额的100%。具体支付金额根据结算标准按照实际完成的最终金额支付。支付前，乙方应向甲方提供同等额度发票。

5.3投标报价

供应商投标总价即为中标合同价。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需交纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点并安装完成所需的一切费用。供应商应结合企业自身实力，慎重报价。

5.4供应商保证采购方在使用该货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

## 二、招标文件内容

### 6、招标文件的构成

招标文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。招标文件由以下主要内容组成：

6.1招标公告

6.2供应商须知

6.3评标办法

6.4货物需求及要求

6.5合同格式及主要条款（仅供参考）

6.6投标文件格式

### 7、招标文件的澄清

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

7.2招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天以前在电子交易系统中以澄清形式公示给所有下载招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，应当延长投标截止时间。

### 8、招标文件的修改和补充

8.1在投标截止日期15日前的任何时候，无论出于任何原因，采购人均可对招标文件进行修改和补充。

8.2 招标文件的修改和补充将在电子交易系统中公示，并取代招标文件原有部分，构成招标文件的一部分，对所有供应商具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件应包括下列内容

（1）投标函

（2）投标函附表

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）投标分项报价明细表

（5）技术规格偏差表

（6）供应商资格证明文件

（7）技术部分

（8）综合部分

（9）供应商认为有必要提供的其他资料

### 10、投标要求

供应商应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按招标文件规定的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由供应商承担。

### 11、投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及供应商所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

11.2除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

### 12、投标文件的编制

12.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

12.2投标文件应当对招标文件有关实施周期、质量要求、投标有效期等实质性内容作出响应。

12.3供应商登录平顶山市公共资源交易中心政采购、工程业务系统下载招标采购平台所需组件（组件下载，安装顺序：adobe reader->信安CA驱动->投标客户端工具）下载“投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

### 13、投标报价

13.1 供应商应参照招标文件提供的投标报价表格式及技术要求中提供的产品清单，填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

13.2 供应商填写的投标总价包含下列费用：

13.2.1投标总价包括产品装配、运输、装卸、保险、质量保证、利润及税金等所涉及到的一切相关费用；应按全套货物供货报价，除包括货物主体外，还应包括该主体货物运行所需的配套部件和安装辅助件及随机备品备件、专用工具等。

13.2.2投标总价除包含上述材料费及全部配套附属材料外，还包含货物安装、调试、检验（含第三方检测<如有>）、验收、技术培训费以及在质保期内货物易损零部件应由卖方免费提供和后期服务的全部费用。所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务的费用都应包括在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入和没有单独说明的费用，视为已包括在相关项目的价格中。

13.3 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

13.4 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并。

13.5 供应商对所有货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

13.6 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

### 14、投标货币

除非另有规定，供应商提供的所有货物和服务均用人民币报价。

### 15、供应商资格的证明文件

15.1依据规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

### 16、证明投标产品及服务符合招标文件技术要求的文件

16.1供应商应提交证明其拟供产品和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

16.2供应商应对招标文件技术要求应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

### 17、投标有效期

17.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应在电子交易系统中提交，供应商可以拒绝这种要求，同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标。

### 18、投标文件的式样和文件签署

18.1 投标文件必须编写页码，前附目录。

18.2 供应商在制作投标文件时，应将招标文件格式中明确签字盖章的内容电子签章（包括企业电子印章及法人电子签章）。

## 四、投标文件递交

### 19、投标文件递交

供应商应于“供应商须知前附表”规定的投标截止时间前通过交易平台上传加密的电子投标文件（xxx公司_项目名称.file）到会员系统的指定位置，并确认上传成功。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

### 20、投标文件的修改与撤回

在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。供应商补充、修改或者撤回投标文件的，电子交易平台已上传的投标文件须进行相应的补充、修改或者撤回。

供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

## 五、开标、评标

### 21、开标

21.1开标时间和地点

招标人或招标代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点通过电子交易平台公开开标。

21.2开标程序（以电子开标为准）

（1）宣布投标截止时间，并公布招标人、代理机构、监督部门名称；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

（4）电子投标文件解密；

（5）电子唱标；

（6）公布招标控制价；

（7）开标结束。

21.3 电子投标文件的解密（本项目采用远程解密投标文件）

21.4本项目为全流程电子化交易项目，电子投标文件采用双重加密。在投标截止时间到达后，在不见面开标大厅中进行开标。

(1)代理机构开标：到达投标截止时间后，通过不见面开标大厅，主持人点击开标；

(2)供应商解密：供应商使用本单位CA数字证书进行远程解密，解密时间为投标截止时间后60分钟内。逾期未解密的，不予受理。

21.5 电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用未加密的电子版投标文件，以人工方式进行。

（2）因供应商原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助供应商将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，视为供应商撤销其投标文件。

21.6 开标异议

供应商对开标过程有异议的，应当在平顶山市公共资源交易系统不见面开标大厅中现场提出，招标人或招标代理机构当场作出答复，并制作记录。

### 22、评标

22.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有供应商的有效投标文件进行评审，并依据评分由高到低的顺序依次推荐3名中标候选人。

22.2 评标委员会人数：由采购人代表、经济、技术类专家5人及以上单数组成，其中经济、技术专家不得少于成员人数的三分之二。

评标委员会确定方式：从政府部门组建的评标专家库随机抽取，上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

### 23、投标文件的澄清

23.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由供应商或其授权代表进行答疑和澄清。

23.2 重要澄清的答复应是书面的，并由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.3 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

### 24、评标因素

供应商所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

### 25、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 26、评标方法

26.1评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

26.2采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

### 27、供应商资格与符合性的审查

27.1供应商资格审查：

27.1.1开标结束后，采购人或招标代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，供应商资格审查内容按照招标文件第三章《评标办法前附表》 “资格性审查”，参照供应商递交的相应资料，审查供应商的资格是否符合要求。

27.1.2未提供资料或提供的资料不符合要求者，将视为投标资格不符合要求。

27.1.3符合要求的供应商及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的供应商，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。

27.2 投标文件的符合性审查：

27.2.1、商务评定

由评标委员会对每个供应商的投标文件响应招标文件要求或商务指标响应进行审查核对评审打分。

供应商存在下列情况之一的，投标无效处理：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

其他投标（响应）文件无效情形

依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购﹝2021﹞6号文件，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

27.2.2、技术评定

由评标委员会对每个供应商的投标文件技术部分的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中文字说明和技术指标响应进行评审打分。

27.2.3、价格评定

评标委员会对有效供应商的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误，算术错误将按以下方法更正：

1.投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将根据评标办法对各有效供应商投标文件进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各供应商具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

供应商得分以所有评委评出的供应商得分的算术平均值为供应商最终得分。

### 28、评标方法及标准

评标委员会只对通过资格审查及符合性审查的投标文件进行评价和比较，根据招标文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算供应商的综合得分。

## 六、定标

### 29、评标结果

29.1评标委员会将各个评委的打分情况进行汇总签字，按照供应商得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会向采购人推荐排列前3名的为中标候选人，除第二章“供应商须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会将向采购人提交评标报告。

29.2 采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评标委员会推荐的供应商排列依次确定中标人。若推荐的中标候选人均放弃中标资格，或者经考察（若有）全部不合格的，应重新招标。

### 30、保密及其它注意事项

30.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

30.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。

30.3在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

30.4为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

30.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

## 七、合同授予

### 31、合同授予标准

31.1采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合评分最高的供应商。

31.2在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，原则上所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.3更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权在招标规定的范围内，对“货物需求及要求”中的货物和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 32、公示期及投诉质疑

32.1评标结束后，采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见供应商须知前附表。

32.2采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起1个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

32.3中标公告期限为1个工作日。

32.4供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.5供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

32.6供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.7供应商提出质疑的，应当按上述要求以书面形式提交至采购人或采购代理机构。具体联系事项见招标公告。

### 33、接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，招标任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，采购人及代理机构为此不承担任何费用。

### 34、中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，招标代理机构将以书面形式通知供应商被确定中标；

34.2 中标人在接到招标代理机构通知后应在1个工作日内到约定的地方领取中标通知书；

34.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

### 35、签订合同

35.1采购人应当自中标通知书发出之日起1个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

35.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件（如有）等，均应作为签约的合同文本的基础。

35.3如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

35.4 如中标人不按约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请监督管理部门取消其中标决定。招标代理机构和采购人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

### 36、其他

36.1 如果中标人未按上述第35.4条规定执行，在此情况下，招标代理机构和采购人在报经监督部门批准后可将该标授予下一个评标得分高的供应商，或重新招标。

36.2知识产权

36.2.1供应商应保证采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

36.2.2 投标应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

36.3 招标文件的解释权属“鲁山县民政局”和“河南联仁工程管理有限公司”。

## 八、纪律和监督

### 37、对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 38、对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 39、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 40、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 41、投诉

41.1 供应商或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

41.2 供应商或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照供应商须知的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第41.1项规定的期限内。

## 九、是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。

## 十、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

（一）评标原则

1．按照“公平、公正”的原则对待所有供应商。

2．按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。

（二）资格审查

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字或盖章 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“供应商须知前附表”第10项规定 |
|  |  | 信用承诺书 | 符合投标文件格式要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 采购内容 | 符合第二章“供应商须知”第5项规定 |
|  |  | 实施周期 | 符合第二章“供应商须知”第6项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第7项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知”第8项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第20项规定 |

开标结束后，采购人或招标代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，供应商资格审查内容按照招标文件第三章《评标办法前附表》“资格性审查”，参照供应商递交的相应资料，审查供应商的资格是否符合要求。

以上资料应在投标文件中按要求提交，否则将认定为不合格。无需提供原件，投标文件中附扫描件即可。只有通过资格审查的合格供应商才能进入下一步评标程序。评分标准

| 2.2.1 | 分值构成 (总分100) | 商务部分：30分 综合部分：20分 技术部分：50分 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 商务部分 （30分） | 评标基准值计算方法及投标报价分值（30分） | 本项满分30分，价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（由评标委员会自行确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100% 注：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（制造业） 1、根据政府采购相关政策，给予小型、微型企业产品价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业报价×（1-20%）。 2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：（1）供应商若为小型或微型企业，须自行提供中小企业声明函（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； （2）供应商若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； （3）供应商若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 (4) 供应商为小型、微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。 |
| 2.2.3 综合部分 （20分） | 业绩（6分） | 供应商提供2021年1月1日以来同类型项目业绩证明材料，提供合同（须包含货物清单），每提供一份可得3分，最高得6分,提供不完整或缺项不得分。（0-6分） 备注：投标文件中附合同扫描件，日期以合同签订日期为准。 |
|  | 售后服务方案（7分） | 有完善的售后服务方案，售后服务方案详细、全面、合理，根据提供内容计划的详细程度打分， - 优秀得7分； - 良好得4分； - 较差得1分； - 缺项不得分。 |
|  | 服务承诺(7) | （1）服务承诺有针对性，全面、准确、完整，有操作依据、方法措施，易于操作，服务承诺好，为优得7分； （2）服务承诺针对性，全面性，准确性，完整性，操作依据，方法措施等内容一般，操作有难度为良得4 分； （3）服务承诺不全面，不完整，方法措施难操作为一般得1 分； （4）缺项不得分。 |
| 2.2.4 技术部分 （50分） | 改造方案 7 分 | 供应商提供有完善的针对本项目的改造方案能完全满足项目的要求 （1）内容详细全面。针对性及合理性好得 7分； （2）内容一般、针对性及合理性一般得 4分； （3）内容不够详细全面、针对性及合理性较差得 1 分； （4）缺项不得分 |
|  | 重点、难点分析（7分） | 投标人对家庭适老化改造工作的重点、难点和控制点分析，每个方 面分析到位并给出科学可行的解决方案； （1）内容详细全面。针对性及合理性好得 7分； （2）内容一般、针对性及合理性一般得 4分； （3）内容不够详细全面、针对性及合理性较差得 1分； （4）缺项不得分 |
|  | 进度计划及保障措施7 分 | 包含但不限于以下方面：工程进度计划、确保工期组织措施、进度控制和保证措施等内容； （1）工程进度计划与措施符合国家施工技术规范、切合采购文件提供的采购清单项得 7 分； （2）工程进度计划与措施符合国家施工技术规范，但相对于本项目的采购清单项有个别细节（如施工进度保证措施等方面）需要进一步完善或提高，得4分； （3）工程进度计划与措施一般的得 1 分； （4）措施相对于本项目的采购清单项有明显不符或缺项的不得分。 |
|  | 质量保证体系 (7分) | 包含但不限于以下方面：质量管理的组织机构及职责、项目质量目标、制度及保障措施严格按照强制性标准实施、建立项目建设过程质量检查制度，制定纠正和预防措施等方面。 （1）质量管理符合国家施工技术规范、切合采购文件提供的采购清单项得 7分； （2）质量管理符合国家施工技术规范，但相对于本项目的采购清单项 有个别细节（如质量管理模式、设备质量方面）需要进一步完善或提高，得4 分； （3）质量管理内容一般、针对性及合理性一般得 1 分； （4）内容相对于本项目的采购清单项有明显不符或缺项的不得分。 |
|  | 风险防控措施（0-7分） | 结合采购项目实际，制定项目实施过程中各个阶段的风险防控措施。 （1）风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得7分； （2）风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施，得4分； （3）风险防控管理措施，风险预控，风险控制要点定位，各阶段风险控制及应急措施存在较多不合理之处，不符合项目实际情况的，得1分。 |
|  | 产品参数 （基础类）（15 分） | 产品参数、功能和其他性能指标及要求全部满足文件要求得分13 分， 每有一项优于招标文件的加0.5分，最多加2分；每有一项负偏离在13分基础上扣 2分，扣完为止； |

（三）评标办法

本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。评标委员会将根据评标办法对各有效供应商投标文件进行独立打分，本办法计分过程按四舍五入取至小数点后二位，当出现并列时，保留至小数点后三位。

（四）有关问题的澄清

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以在电子交易系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当在电子交易系统中按规定提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

4.3供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）详细评审（100分）

5.1商务部分、综合部分、技术部分评审标准

评标委员会按下面表格中相应的评审标准对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务、技术评估和综合部分，综合比较与评价。

5.2评标委员会按本章第5.1款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第5.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第5.1项规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分B；

（3）按本章第5.1项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

5.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，当出现并列时，保留至小数点后三位。

5.4供应商得分=A＋B+C。供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

# 第四章 货物需求及要求

一、鲁山县民政局特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次）采购清单：

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 改造内容 | 功能参数 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面改造 | 防滑处理 | 防滑地垫 | - 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地垫，避免老年人滑倒。PVC或TPE材质； - 30*30cm，厚度≥10mm； - 污水由排污孔排向地面，地垫表面不积水； - 材质抗挤压、抗拉伸、任意卷曲折叠不断裂。 | 块 | 8.5 | 150579 |
| 2 |  |  | 防滑地胶 | - 防滑地胶厚度≥4.5mm； - 可溶性重金属铅含量≤20mg／㎡； - 可溶性重金属镉含量≤20mg／㎡； - 挥发物含量≤55g／㎡； - 不含氯乙烯； - 防火燃烧性能不小于B1级； - 焊接强度，平均值≥500N／50mm；最小值≥400N／50mm； - 加热后地板表面无明显变形、鼓泡、剥落、开胶、表面开裂等外观上的异常变化； - 耐磨性T级，体积损失≤2.0mm3； - 防滑性（湿法）≥0.6； - 抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种及以上细菌），抗菌率≥99.5％； - 耐环境应力开裂检测≥2000h，达到破裂率0％； | ㎡ | 117 | 374 |
| 3 |  | 高差处理 | 坡水泥道（室外） | - 保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。高100-200mm，宽度：50-300mm，长度：不低于900mm；根据现场实际情况配备。 - 材质：水泥。 - 耐水防滑、承重力不低于500kg；产品稳定性高，长期使用不变形；表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。适用于室外。 | 个 | 290 | 175 |
| 4 |  |  | 可移动式坡道（室外） | - 保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。高100-200mm，宽度：50-300mm，高差处长度：不低于900mm；根据现场实际情况配备。 - 材质：橡胶材质。 - 耐水防滑、承重力不低于500kg；产品稳定性高，长期使用不变形；表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。适用于室外。 | 个 | 308 | 133 |
| 5 |  |  | 可移动式坡道（室内） | - 保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕 碰跌倒，方便轮椅进出。高10-90mm，宽度：50-300mm，长可移动度：不低于500mm；根据现场实际情况配备。 - 材质：橡塑或橡胶材质； - 耐水防滑、承重力不低于500kg；产品稳定性高，长期使用不变形；防滑设计，防滑性强。适用于室内。 | 个 | 173 | 0 |
| 6 | 卧室改造 | 安装床边护栏 | 床边护栏A | - 尺寸:底座尺寸≥500*450mm； - 产品材质：主架高强度碳钢； - 高度可调节； - 表面处理：静电喷塑附着力达到GB/T 9286-1998 2级。 | 副 | 386 | 0 |
| 7 |  |  | 床边护栏B | - 底座尺寸≥500*600mm； - 底座：厚度≥3.00mm，表面烤漆，稳固安全； - 扶手材质：抗菌ABS尼龙胶管内衬304不锈钢管； - 底板材质：高碳钢； - 高度无极档位可调节； - 配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈； - 整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； - 产品总重量≥17.5kg。 | 副 | 506 | 2780 |
| 8 | 如厕洗浴设备改造 | 安装扶手 | 一字扶手 | - 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 - 内衬龙骨：不锈钢≥¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 - 外层材料：采用≥Φ35*3.5mm ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面有防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 - 规格为盖外尺寸≥450mm | 个 | 120 | 854 |
| 9 |  |  | U型扶手 | - 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座； - 内衬龙骨：不锈钢≥¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理； - 外层材料：采用≥Φ35*3.5mm ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面有防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤； - 规格为盖外尺寸≥600*700mm 。 | 个 | 252 | 312 |
| 10 |  |  | 淋浴L型扶手 | - 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座； - 内衬龙骨：不锈钢≥¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理； - 外层材料：采用≥Φ35*3.5mm ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面有防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤； - 规格为盖外尺寸≥500*700mm。 | 个 | 205 | 91 |
| 11 |  |  | 淋浴T型扶手 | - 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座； - 内衬龙骨：不锈钢≥¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理； - 外层材料：采用≥Φ35*3.5mm ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面有防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤； - 规格为中心≥600*700mm 。 | 个 | 213 | 146 |
| 12 |  |  | 135°扶手 | - 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座； - 内衬龙骨：不锈钢≥¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理； - 外层材料：采用≥Φ35*3.5mm ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面有防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤； - 规格为中心尺寸≥450*450mm 。 | 个 | 235 | 116 |
| 13 |  |  | 助浴椅1 | - 总宽：≥53cm，总高：≥70cm，坐高：≥42cm，坐宽：≥41cm； - 采用加强铝合金管材，壁厚≥1.2mm，表面雾银氧化工艺；带靠背，带扶手，可以调节高低；铝合金管材主架，坐板和靠背板采用PE材料，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹； - 四只脚腿高度可调节，脚底配用橡胶防滑脚垫。 | 把 | 295 | 337 |
| 14 |  |  | 助浴椅2 | - 总宽：≥53cm，总高：≥70cm，坐高：≥42cm，坐宽：≥41cm； - 主架：由Q235B优质高碳钢管焊接而成，可折叠结构，免工具安装，整体高度可调节； - 带靠背，带扶手， 坐板和靠背板采用PE材料，座板下设置卡槽方便便桶抽拉； - 便桶：采用TP材料一次注塑成型，带有便桶盖子提手； - 脚垫：采用加大防滑橡胶脚垫，内衬钢片。 | 把 | 480 | 2535 |
| 15 | 老年用品配置 | 手杖 | 三脚手杖 | 主架上支铝合金管，下支钢质管，脚架钢质管，塑料手把，高度可调，配耐橡胶防滑脚垫。 | 把 | 103 | 385 |
| 16 |  |  | 四脚手杖 | 主架上支铝合金管，下支钢质管，脚架钢质管，四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，高度可调节。 | 把 | 95 | 1243 |
| 17 |  |  | 拐杖凳 | 主架： 铝合金管，凳板和握把ABS注塑，支架铝合金，三脚着地，配防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。 | 把 | 160 | 1292 |
| 18 |  | 防走失装置 | 防走失手环 | - 通过无线信号，对老年人年的相对位置进行动态监测，确定其运动范围； - 一键呼救（SOS）。 | 个 | 400 | 0 |
| 19 |  |  | 防走失胸卡 | - 通过无线信号，对老年人年的相对位置进行动态监测； - 按键：机械按键，一键呼救（SOS） 。 | 个 | 365 | 681 |

二、供货及服务要求

1、中标人提供的产品应为全新、正品；中标人提供的全新现货须具有产品合格证、产品商标、型号、参数及相关技术资料等；符合国家质量检测标准；合格率达到100%；

2、质保期自验收合格之日起1年。质保期内出现问题保证免费更换同品牌、同型号的产品。

3、中标人必须负责所投产品送货到采购人指定地点，负责货物现场的搬运，负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担；运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等、安装到户费等一切费用包含在投标总报价中。

4、中标供应商未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由中标供应商承担责任。

5、采购人使用中标人的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、本项目清单中数量为暂定量，最终结算标准： 投报清单单价（合同后附清单报价表）X 实际完成且通过验收数量

各供应商需对“供货要求”提供承诺书或有关证明材料，否则按无效标处理。

第五章 合同格式及主要条款

鲁山县民政局特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次）合同

甲方：

乙方：

为提升老年人家庭照护能力，支撑家庭养老功能，更好地满足老年人原居安养的愿望，根据有关规定，本着平等自愿的原则，经甲乙双方协商一致，现就适老化改造项目有关事宜达成如下协议：

第一条：乙方基本情况

机构全称：

法人代表：

组织机构代码：

联系电话：

账户：

开户行：

第二条：合同金额及支付方式

一、家庭适老化改造项目合同含税总价款为            （大写：      ）。

二、付款进度

适老化改造项目合同签订七日内，支付至合同金额50%首付款；安装完成支付至合同金额的80%，经验收合格后支付至实际结算金额的100%。具体支付金额根据结算标准按照实际完成的最终金额支付。支付前，乙方应向甲方提供同等额度发票。

第三条：合同内容

（一）适老化改造项目

1.改造户数：          户。

2.结算标准： 投报清单单价（合同后附清单报价表）X 实际完成且通过验收数量

3.改造内容：

(1)适老化改造。服务机构根据需要对老年人住所的卧室、卫生间、浴室等关键位置进行适老化改造，配备必要老年用品，改善老年人的居住环境，营造无障碍空间，为老年人居家安全和上门服务有效开展提供保障。

(2)智能化改造。服务机构为有条件的老年人住所安装必要电子信息服务设备，包括睡眠监测设备、烟雾/燃气报警器、自动感应灯具、门磁感应等智能化设备，增强老年人居家生活的安全性、便利性和舒适性。

4.实施周期：

5.质保期限：自验收合格之日起1年。

6.验收方式：乙方家庭适老化改造完成后,向甲方提交验收申请,并提供每户实施对象的协议、甲方接到乙方验收申请后应及时组织验收,验收通过后签订验收报告。

7.验收标准：由甲方委托的第三方的评估验收机构进行验收,并出具验收报告。

第四条：双方权利义务

1.甲方应向乙方提供适老化改造服务家庭名单按合同约定向乙方支付相关款项。

2.甲方负责审核确认乙方制定的适老化改造流程和相关改造实施和服务材料规范,经甲方确认后予以实施。

3.甲方有权对乙方在项目服务过程进行监督检查。乙方达不到约定的改造户数，甲方有权按照完成情况予以支配。

4.乙方负责适老化改造服务家庭的改造方案设计、改造实施服务。

5.乙方按照国家和地方有关工程施工标准和技术规范实施服务,确保工程质量以及实施过程中的安全生产；负责施工结束后场地的清理卫生工作；负责项目的质量维护,质保维护期为自验收合格之日起1年。

6.乙方在组织改造阶段,应当佩戴相应证件,做到文明礼貌用语；不得按受服务对象的礼品、礼物、礼金,做到客现公正；不得对服务对象作出任何承诺,并保护其家庭及个人隐私。

7.乙方在项目服务过程中的车辆、必要器材等设备和安全保障等事项,由乙方自行负责。

8.乙方进行适老化改造、老年人用品和智慧养老设备等进行安装和施工，要保质保量。改造完成后，施工单位应建立完整的改造档案，保留完整的施工信息，包括改造施工清单和改造前后图片等资料，积极配合甲方或甲方委托的第三方评估验收机构进行验收。

第五条：技术资料

未经甲方书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、资料和老年人家庭改造服务名单提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必须范围。

第六条：知识产权

乙方提供的采构标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果：若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。

第七条：违约责任

1.适老化改造项目逾期未安装完毕的,每逾期一天,按合同总价的万分之五向甲方支付违约金,逾期10天,甲方有权解除合同,乙方应全额退还已付货款或安装费用并向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。受不可抗力因素影响的，由双方协商。

2.乙方所供产品或进行的安装达不到质量要求,拒不修理、更换或怠于修理、更换,经甲方催告后且在规定的合理时间内仍达不到合同约定的质量要求的,甲方有权委托第三方代为修理更换,由此增加的费用由乙方承担。

3.乙方在进行适老化改造时使用的设备品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第八条：合同争议

1.项目招标文件及其修改和澄清、以及乙方在投标文件中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

2.本合同签订和履行适用中华人民共和国法律,因履行合同发生的争议,由合同双方友好协商解决,如协商不成的,须向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.在合同履行过程中，双方因违约或重大过失造成对方经济损失的应当赔偿。甲乙双方违约的，各方应进行平等协商，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.乙方违约的，甲方有权采取单方面终止合同、取消乙方承接主体资格、追回拨款的本金和利息、要求赔偿违约金。

第九条、合同生效及其他

1.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

2.本合同未尽事宜,双方可另行补充。

3.本合同一式四份，甲乙双方各执2份，经甲、乙方法定代表人签章之日起生效。

4.本合同未尽事宜，可以另行制定补充条款，补充条款与正文具有同等法律效力。

甲方(公章)                          乙方(公章)

单位名称：                          单位名称：

法定代表人（委托人）：              法定代表人(委托人)：

地址：                                           地址：

签约日期：     年   月   日         签约日期：     年   月   日

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：                  （电子签章）

日      期：       年    月    日

目  录

- 投标函

- 投标函附表

- 法定代表人身份证明及授权委托书

- 投标分项报价明细表

- 技术规格偏差表

- 供应商资格证明文件

- 技术部分

- 综合部分

- 供应商认为有必要提供的其他资料

## 一、投标函

致：                 （采购人名称）

1、我方已仔细研究                （项目名称）招标文件的全部内容。愿意以人民币（大写）          （小写人民币        元）的投标报价，实施周期：       ，按合同约定完成全部合同内容，质量要求：       。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、据此函，签字人宣布同意如下：

（1）我方将按照招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（2）我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（3）我方同意所提交的投标文件在招标文件的供应商须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

（4）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

（5）一旦我方中标，保证若非因不可抗力而放弃中标，采购单位可另选中标投标人。

（6）我方若获得中标，保证按有关规定向代理机构支付中标服务费。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.其他补充说明：                            。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：                  （电子签章）

日 期：       年       月       日

## 二、投标函附表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价 （元） | 大写： |
|  | 小写：¥ |
| 质量要求 |  |
| 实施周期 |  |
| 交货地点 |  |
| 投标有效期 |  |

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：                 （电子签章）

日 期：       年       月       日

## 三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月        日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证扫描件

供应商名称：                           （企业电子印章）

日 期：       年       月       日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法人身份证扫描件和委托代理人身份证扫描件

供应商名称：                           （企业电子印章）

法定代表人：                      （电子签章）

身份证号码：

委托代理人身份证号码：

日期：       年       月        日

## 四、投标分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）

日 期：       年     月     日

## 五、技术规格偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标产品参数 | 偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

说明：

1、本表应按照“第四章 货物需求及要求”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，可以自行增加行或者列；

2、填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的为响应；高于招标项目参数要求的为正偏离；不满足招标项目参数要求的为负偏离。供应商应当如实反映所投产品货物需求及要求，填写偏离情况，并对偏离情况做出说明。

3、供应商须完整填写技术规格偏差表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

4、在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“技术规格偏差表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）

日 期：       年       月       日

## 六、供应商资格证明文件

### （一）基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：供应商应根据供应商须知的要求在本表后附相关资格证明材料。

### （二）鲁山县政府采购供应商信用承诺书

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定.我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）

日期：    年   月   日

注：1．供应商须在投标文件中按此模板提供承诺书，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

- 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

### （三）其他资料

## 七、技术部分

## 八、综合部分

## 九、供应商认为有必要提供的其他资料

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （招标项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）

日 期：       年      月      日

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的（项目名称）        采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为    （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为     	万元，资产总额为 	    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）

日 期：       年       月       日

（二）监狱企业证明（如有）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：不属于监狱企业单位的投标文件中划  /  并签章上传

（三）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位 参加 	         单位的                 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标 的货物 ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）

日 期：       年       月       日

说明：不属于残疾人福利性单位的投标文件中划  /  并签章上传。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵 公司若成为本次政府采购项目的中标中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款， 无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购［2017]10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。