商丘市中医院新院区第二批影像放射类2设备采购项目

招标文件

招标编号：商财采招-2022-154

招标人：商丘市中医院

代理机构：京咨工程咨询有限公司

日期：2022年12月

目录

第一章招标公告	3

第二章投标须知	6

第三章评标办法（综合评估法）	23

第四章合同格式及合同条款	30

第五章项目要求	35

第六章投标文件格式	44

一、投标函	46

二、开标一览表	47

三、投标报价分项表	48

四、技术方案	49

五、技术及商务偏差表	50

六、售后服务计划	52

七、法定代表身份证明及法定代表人授权书	53

八、投标保证金	55

九、资格审查资料	56

1、基本情况表	56

2、证书	57

3、近三年无违法违纪、无不良记录承诺书	58

4、信用记录查询结果告知函	59

5、投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）	60

6、纳税凭证及社保证明	61

7、财务状况报告	61

8、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或提供三证合一或五证合一)	61

9、投标人须具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并具有承担本项目的能力。（提供承诺函）。	61

10、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动（提供承诺函）。	61

11、本招标项目不接受联合体投标（提供承诺函）。	61

12、招标文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件	61

十、其他证明材料	62

第一章招标公告

商丘市中医院新院区第二批影像放射类2设备采购项目

招标公告

招标编号：商财采招-2022-154

1.招标条件

京咨工程咨询有限公司受商丘市中医院的委托，对商丘市中医院新院区第二批影像放射类2设备采购项目进行国内公开招标。本项目现已具备招标条件，欢迎具有相应资格的潜在投标人参加投标。

2.项目概况、招标范围及招标要求

2.1项目名称：商丘市中医院新院区第二批影像放射类2设备采购项目。

2.2招标编号：商财采招-2022-154

2.3招标范围: 单光子发射及X射线计算机断层成像系统一套（技术参数要求详见采购文件）。

2.4资金来源：自筹资金。

2.5标段划分：1个标段

2.6交货期期限及交货服务地点：

交货期：合同生效之日起，90日历天内供货、安装完毕

质保期：整机免费质保期1年

交货地点：采购人指定地点。

2.7是否接受进口产品：是

2.8是否为只面向小微采购：否

3.投标人资格要求

3.1投标人须是在中华人民共和国境内注册，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织。

3.2投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度经审计的财务报告；如截止到开标时间投标人成立时间不足一年，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明），有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年11月以来任意3个月纳税和社保证明材料<依法免税企业，应提供相关证明文件>）。

3.3投标人须具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并具有承担本项目的能力。

3.4若投标人为经销商的应具有《医疗器械产品经营许可证》和所投产品《医疗器械产品注册证》；若供应商为生产商的应具有《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》和《医疗器械产品注册证》。

3.5投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。

3.6投标人未被列入“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）” “失信被执行人”，“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/） “重大税收违法失信主体”名单。投标人须按以上查询方式提供网站查询页，有失信记录的将被取消投标资格(查询网页须显示查询日期，查询日期在公告发布日期之后)。

3.7本招标项目不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

4.1时间：2022年12月07日至2022年12月13日（北京时间）；

4.2 地点：河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net）

4.3方式：

4.3.1市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》。

4.3.2 登录“河南省公共资源交易中心网站”市场主体系统，凭企业身份认证锁（CA密钥）在上述规定时间内按网上提示下载招标文件及资料。

4.4 其他：

4.4.1 招标文件以《河南省公共资源交易中心网》的电子招标文件为准，招标人不再提供纸质招标文件。投标人未按规定时间在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

4.4.2 获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(开标时间)：2022年12月27日9时。

5.2地点：河南省公共资源交易中心交易系统。

5.3 递交方式：投标人需在投标文件递交截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密电子投标文件。

5.4 电子投标文件逾期上传，招标人不予受理。

6、开标时间及地点：

6.1时间：2022年12月27日9时。

6.2地点：河南省公共资源交易中心不见面开标大厅。

6.3 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省公共资源交易中心门户网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》上发布。

8、联系方式

8.1 招标人：商丘市中医院

地址：商丘市梁园区团结东路38号

联系人：朱先生

电话：0370-2678535

8.2 招标代理机构：京咨工程咨询有限公司

地址：郑州市金水东路东风南路绿地原盛国际1号楼B座19楼203室

联系人：陈女士

联系电话： 15003886379

商丘市中医院

京咨工程咨询有限公司

2022年12月06日

第二章投标须知

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：商丘市中医院 地址：商丘市梁园区团结东路38号 联系人：朱先生 电话：0370-2678535 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：京咨工程咨询有限公司 地址：郑州市金水东路东风南路绿地原盛国际1号楼B座19楼203室 联系人：陈女士 联系电话：15003886379 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 商丘市中医院新院区第二批影像放射类2设备采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围及标段划分 | 一个标段：单光子发射及X射线计算机断层成像系统一套（技术参数要求详见采购文件） |
| 1.3.2 | 质保期 | 整机免费质保期1年 |
| 1.3.3 | 交货期期限、交货地点 | 交货期：合同生效之日起，90日历天内供货、安装完毕 交货地点：采购人指定地点。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合国家或行业规定的合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1投标人须是在中华人民共和国境内注册，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织。 2投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度经审计的财务报告；如截止到开标时间投标人成立时间不足一年，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明），有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年11月以来任意3个月纳税和社保证明材料<依法免税企业，应提供相关证明文件>）。 3投标人须具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并具有承担本项目的能力。 4若投标人为经销商的应具有《医疗器械产品经营许可证》和所投产品《医疗器械产品注册证》；若供应商为生产商的应具有《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》和《医疗器械产品注册证》。 5投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。 6投标人未被列入“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）” “失信被执行人”，“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/） “重大税收违法失信主体”名单。投标人须按以上查询方式提供网站查询页，有失信记录的将被取消投标资格(查询网页须显示查询日期，查询日期在公告发布日期之后)。 7本招标项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 否 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 本项目投标人自行踏勘现场，招标人不统一组织。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 投标截止之日10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的 时间 | 投标截止之日15日前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标文件的补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止之日10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年12月27日09时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 招标文件中要求提交的其他资料以及投标人认为有利于其投标的其他资料。 |
| 3.2.2 | 投标报价 | 总价，包含验收合格正式交付招标人使用前所发生的一切费用 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天。 如果出现特殊情况，招标人可要求投标人将有效期延长一段时间。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不允许修改投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间；在延长期内，应满足投标须知第3.4条款的全部规定。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：0元人民币； |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 电子投标文件签章要求 （1）所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的CA印章。 （2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。若有委托代理人，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。 不需要投标人提供纸质投标文件。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。 |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915520。 |
| 4.2.2 | 开标地点 | 河南省公共资源交易中心不见面开标大厅。投标人不需要到开标现场，只需按照要求进行远程解密。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间 | 同投标截止时间 |
| 5.2 | 开标程序 | 本次招标项目河南省公共资源交易中心现采用“远程不见面”开标方式，投标人须提前进入不见面开标大厅（http://www.hnggzy.net/）进行开标操作和投标文件的解密。具体操作流程及程序，请投标人登录河南省公共资源交易中心平台查阅。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，有关经济、技术专家5人； 有关经济、技术专家确定方式：从河南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.4 | 本次评标采用的评标方法 | 综合评估法 |
| 6.3.5 | 评标方式 | 网络电子评标 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 对中标人的要求 | 1.投标人所投设备/服务的报价应包含招标文件要求的所有内容。 2.投标人应提供详细的技术/服务响应方案。 3.中标人对合同义务全面全责；对本项目招标范围内的全面负责。 4.如中标人不按招标文件约定谈签合同，采购代理机构和招标人将报请取消其中标资格，并没收其投标保证金。招标人可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位或重新招标。 |
| 10.2 | 合同款支付方式 | 合同签订时约定 |
| 10.3 | 投标费用 | 1.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。 2. 本次招标项目的招标代理服务费由中标人承担。 |
| 10.4 | “暗标”评审 | 不采用 |
| 10.5 | 电子投标文件 | 电子投标文件格式：电子投标文件格式文件必须使用《河南省公共资源交易中心电子投标文件编制系统》制作。 电子投标文件编制及报送要求：须按照河南省公共资源交易中心规定执行。 |
| 10.6 | 投标人代表出席开标会 | 本次项目采用远程开标，不需要投标人代表出席现场开标会。 |
| 10.7 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于 3 日。 |
| 10.8 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。 |
| 10.9 | 重新确定中标人 | 确定的中标候选人出现下述情况：排名第一的中标候选人放弃中标 / 或者因不可抗力不能履行合同 /或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 10.10 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.11 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解。 |
| 10.12 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.13 | 其他要求 | 如投标商在参数中弄虚作假，提供虚假信息，一旦在评标过程中发现，将取消其今后招标人所有招标项目的投标资格。 |
| 10.14 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.15 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为：15000000.00元，投标报价超过控制价的按无效标处理。 |
| 10.16 | 特别提醒 | 1.招标人和招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件及答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并具有任何约束性和必要性，招标人和招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。 2.因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 3、投标人获取本项目招标文件后，应仔细阅读所有内容，如有疑问或异议请按招标文件规定的时间提出，招标人或招标代理机构将及时予以答复。如投标人提交投标文件的，则视同投标人理解并认可招标文件，招标人或招标代理机构将不再接收涉及招标文件的质疑。 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目概况：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、质保期、服务期、质量要求

1.3.1 本次招标范围及标段划分：见投标人须知前附表。

1.3.2 本次招标的质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本次招标的交货期/服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.4 本次招标的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力、信誉。见投标人须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体投标的，

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  偏离

不允许负偏离招标文件规定的实质性要求和条件。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术要求；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价分项表

四、技术方案

五、技术及商务偏差表

六、售后服务计划

七、法定代表身份证明及法定代表人授权书

八、投标保证金

九、资格审查资料

十、其他证明材料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标货币投标文件中投标报价全部采用人民币表示。

3.2.2投标报价

（1）投标人的投标报价为包含招标文件要求所有内容的报价；有关培训、技术服务等所需的全部费用。投标人应结合自身条件，充分考虑本项目实际情况以及市场因素、现场环境因素、社会因素等各方面的风险因素，投标报价将被认为已综合考虑可能发生的全部不可预见的风险费用。中标人无权再以估计不足为由提出任何延长服务期、增加价款或索赔等要求。

注：投标人的投标报价中须包含供货后开具发票的费用。

（2）投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

（3）投标报价包含单价和合价，单价乘数量与合价不符时以单价为准修正合价，单价小数点明显错误的除外。数字表示的价格与文字表示的价格不一致时以文字表示的为准。

（4）投标文件中凡是与“报价”、“金额”有关的条款，前后金额数应一致，不一致时以投标函中的金额为准。

（5）投标人应考虑价格变化风险。

（6）投标报价不得低于企业成本。

3.3 投标有效期

3.3.1  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（不适用）

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑵中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件；

⑶投标人未在开标前通知招标人，主动放弃投标的；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1见投标人须知前附表

3.5.2上述条款所需材料投标人应按前附表规定从河南省公共资源交易中心会员诚信库选择相应电子文件编入投标文件。投标人应及时更新河南省公共资源交易中心会员诚信库中的材料，确保相关材料真实有效。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”使用河南省公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关质保期、服务期限/交货期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.4投标所需相关的资质、证明等资料均需先上传至河南省公共资源交易中心诚信库并经核验，投标人制作投标文件时所需资料须从诚信库中提取。

3.7.5 投标资格文件

3.7.5.1投标人必须提供有关投标符合招标文件要求的技术材料。

3.7.5.2投标人必须对招标文件中货物或服务的技术要求逐项、逐条明确答复；并认真、详细的填写“技术规格偏离表”，逐项、逐条说明响应或偏离情况。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过远程进行公开开标。投标人不需要到开标现场，只需根据要求进行远程解密。河南省公共资源交易中心现采用“远程不见面”开标方式，投标人须提前进入不见面开标大厅（http://www.hnggzy.net/）进行开标操作和投标文件的解密。具体操作流程及程序，请投标人查阅河南省公共资源交易平台。

5.2 开标程序

5.2.1本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

6.2.1公平、公正、科学和择优；

6.2.2质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进可行；

6.2.3评标时，投标报价是评标的重要依据。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，招标人原则上按评标委员会依法推荐的中标候选人名次顺序确定中标人，若第一名中标候选人不再响应招标文件或确有重大实质性问题，可以按顺序确定排名第二名的中标候选人为中标人或重新组织招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同并由中标人在交易系统中上传。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。

8. 重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标截止时间止，投标人少于3个的；

8.1.2 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.3 有下列情形之一的，属于以他人名义投标：

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

9.2.4 有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的信用状况；

（4）其他弄虚作假的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位电子签章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（如有）一致 |
|  |  | 营业执照或证明材料 | 具备有效的营业执照或证明材料 |
|  |  | 信用记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 纳税要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 社会保险要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.2款规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定 |
|  |  | 合同款支付方式 | 符合第二章“投标人须知前附表”第10.2项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成总分:100分 | 投标报价：30分 |
|  |  |  | 商务部分：40分 |
|  |  |  | 技术部分：30分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准值计算方法 | 评标基准价=有效投标人的最低报价 |
| 2.2.3 | 2.2.3（1） | 投标报价（30分） | 投标报价得分=(评标基准价／投标价格)×30×100% 有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。 注：1.对于小型和微型企业产品、采用非强制性节能产品、环境标志产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。 2.小型和微型企业产品价格给予扣除标准： 根据《政府采购促进小微发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持小微力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持小微发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）的规定，对于非专门面向小微的项目，对小型和微型企业产品的价格给予单价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。 4. 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）残疾人福利性单位视同小微企业。同一投标人，小型和微型企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式、资格、响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 6.价格分计算保留小数点后二位。 |
|  | 2.2.3（2） | 商务部分 （40分） | 1.根据供应商售后服务方案、优惠承诺描述、在质保期内和质保期外的服务计划及承诺情况进行打分等进行综合评审；（0-10分） 优秀：供应商提供的承诺及方案合理性、完善程度，非常优秀的得7-10分； 良好：供应商提供的承诺及方案合理性、完善程度，比较优秀的得4-7分； 一般：供应商提供的承诺及方案合理性、完善程度，比较一般的得0-4分； 差：供应商提供的承诺及方案合理性、完善程度，不详细或没有提供的得0分。 2.根据供应商服务承诺中问题解决、质量响应时间科学合理性且人员培训、技术指导方案情况；（0-10分） 优秀：供应商提供的承诺及方案合理性、完善程度，非常优秀的得7-10分； 良好：供应商提供的承诺及方案合理性、完善程度，比较优秀的得4-7分； 一般：供应商提供的承诺及方案合理性、完善程度，比较一般的得0-4分； 差：供应商提供的承诺及方案合理性、完善程度，不详细或没有提供的得0分。 3.有详细的现场培训计划。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。（0-10分） 优秀：供应商提供的承诺合理性、可行性、完善程度，非常优秀的得7-10分； 良好：供应商提供的承诺合理性、可行性、完善程度，比较优秀的得4-7分； 一般：供应商提供的承诺合理性、可行性、完善程度，比较一般的得0-4分； 差：供应商提供的承诺及方案合理性、可行性、完善程度，不详细或没有提供的得0分。 4.确保质量、安全、进度的主要技术、组织措施（0-10分） 优秀：供应商提供的承诺及方案合理性、完善程度，非常优秀的得7-10分； 良好：供应商提供的承诺及方案合理性、完善程度，比较优秀的得4-7分； 一般：供应商提供的承诺及方案合理性、完善程度，比较一般的得0-4分； 差：供应商提供的承诺及方案合理性、完善程度，不详细或没有提供的得0分。 |
|  | 2.2.3（3） | 技术部分（30分） | A.评审专家根据的技术条款及投标文件响应的条款进行打 分评审，所有条款均符合招标文件技术参数与要求，得满 分 30 分。 B.招标参数中带符合“*”的技术参数项为重要技术参数响 应项，每存在一项负偏差在基本分 30 分的基础上扣 5 分，扣完为止；不带“*”的技术参数为一般性技术参数，评审专家根据每一项相应内容的偏差情况在基本分 30 分的基础上扣 2 分，扣完为止； 注:投标人须提供响应招标文件要求的技术参数条款的产品注册检验报告，且对提供产品注册检验报告的真实性负责,并承担相应的法律责任;投标人也可提供其他技术支持文件，如所投产品说明书或操作手册或产品型号彩页证明文件(或技术白皮书)，并根据招标参数在相应的技术支持文件上做出醒目标注。 若未提供《技术规格偏差表》标注“符合或正偏差”条款的相关证明文件(或原文白皮书) ,经专家评定后,此条款可按负偏离进行打分评审。 a.投标人在投标文件中《技术规格偏差表》的偏差说明处填写“正偏差”，但在提供的证明文件中并未找到该条款“正偏差”的依据，此条款可按负偏离进行打分。 b.投标人在投标文件中《技术规格偏差表》的偏差说明处填写“符合”，但在提供的证明文件中并未找到该条款“符合”的依据，此条款可按负偏离进行打分。 c.若以上文件同一技术参数出现不一致时，按以上证明文件的顺序依次作为评审标准。(注册检验报告为主、操作手册或技术白皮书为次、最后为产品彩页。)。 |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）同一标段中投标人投标文件制作机器码一致的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C，投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章合同格式及合同条款

商丘市中医院新院区第二批影像放射类2设备采购项目合同

甲方：

乙方：

2022年   月

| 甲方： （以下简称甲方） | 乙方：（以下简称乙方） |
| --- | --- |
| 法定代表人: | 法定代表人: |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮编： | 邮编： |

甲乙双方在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规有关规定，经过友好协商达成如下协议，并由双方共同遵守。

一、供货范围及分项价格表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币） |  |  | （大写）： （小写）： |  |  |  |  |

报价中包括设备金额、包装、运输、保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量须符合招标文件要求和投标文件响应内容，其产品为原厂生产，且应达到乙方响应文件及澄清文件中明确的技术标准。

- 包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1、所有设备免费质保期为      年，自验收合格并交付给甲方之日起计算，且乙方应终身维护、维修。

2、在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方应免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3、乙方须提供一年    次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4、乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。质保期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5、乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6、其它应规定事项。

五、技术服务

1、乙方向甲方免费提供标准安装调试及   人次国内操作培训。

2、乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3、软件免费升级和使用。

六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

七、交货时间、地点与方式

1、乙方于    年   月   日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2、乙方负责所供货物的包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3、安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4、乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5、货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

八、验收方式

1、货物安装调试完成并移交所有资料、工具后，由甲乙双方共同进行验收，验收完毕后双方签订验收报告。

移交资料、工具是指国家有关部门颁发的货物鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等。乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件使用权归甲方所有。乙方不能完整交付货物及本款规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责不起。由此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

2、验收按照国家有关规定规范、招标文件要求和投标文件响应内容进行。

3、甲乙双方如验收时产生争议的，由甲方邀请具有检测资质的检测机构进行检测，如检测后认定货物质量合格且复核招标文件要求和投标文件响应内容的，相关检测费用由甲方负担；如检测后认定货物质量不合格或达不到招标文件要求或投标文件相应内容的，相关检测费用由乙方承担，乙方承担因质量不合格对甲方造成的一切损失及后果，同时甲方有权终止合同。

九、付款方式

1、本合同总价款（大写）为：                 （小写：￥     元）。

2、付款方式：合同签订时约定。

3、乙方申请付款时需提供中标通知书、合同、乙方开具的全额增值税发票、验收报告等凭证。

十、违约责任

1、乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，并解除本合同，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

2、若乙方不能按其交付货物的，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。支付违约金后，乙方仍对本合同货物和技术文档有继续交货的义务。

3、乙方逾期30天不能完全交付货物的，按不能交付处理。乙方向甲方另行支付合同金额的10%的违约金，同时甲方有权解除本合同。

4、甲方无正当理由而拒收货物的，甲方影响乙方偿付合同金额的1%的违约金。

5、甲方逾期付款的，应向乙方每天支付本合同金额的千分之五的违约金。

十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生争议的，双方本着真诚合作的精神，通过友好协商解决。

2、协商不成时，提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

1、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2、任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

十三、合同组成

组成本合同的文件及解释顺序为：招标文件、投标文件及其附件；本合同及补充条款；竞争性磋商文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

十四、其他

1、本合同共    页，一式   份，甲方执   份，乙方执   份。

2、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

3、合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址:

签字代表（或委托代理人）：            签字代表：

电话：                               电话：

开户银行：

账号：

合同签署日期：     年    月    日

第五章项目要求

一、项目概况：

1、项目名称：商丘市中医院新院区第二批影像放射类2设备采购项目。

2、招标编号：商财采招-2022- 154

3、招标范围: 单光子发射及X射线计算机断层成像系统一套（技术参数要求详见采购文件）。

4、资金来源：自筹资金。

5、标段划分：1个标段

6、交货期期限及交货服务地点：

交货期：合同生效之日起，90日历天内供货、安装完毕

质保期：整机免费质保期1年

交货地点：采购人指定地点。

二、技术要求：

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 名称： | 单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统 |
| 二、 | 数量： | 1台/套 |
| 三、 | 设备用途： | 用于人体各种疾病的诊断，可供医生用于肿瘤分期和再分期、计划、指导和监控治疗。 |
| *四、 | 规格要求： | 投标机型为投标人已获得中华人民共和国医疗器械注册证且首次注册时间在2018年以后的带有24排CT的一体化SPECT/CT产品（即SPECT与CT为同一品牌的连体设备） |
| 五 | 技术要求和参数： |  |
| 5.1 | 探头 |  |
| 5.1.1 | 探头规格 | 两个探头，矩形，可变角 |
| *5.1.2 | 探头有效视野(UFOV)(mm) | ≥540×400 |
| 5.1.3 | 晶体类型 | NaI晶体 |
| 5.1.4 | 晶体厚度(英寸) | ≥3/8 |
| 5.1.5 | 能量范围(keV) | 40-620 |
| 5.1.6 | 光电倍增管PMT(只/探头) | ≥59 |
| *5.1.7 | 固有能量分辨率 | ≤9.5% |
| 5.1.8 | 单探头最大计数率(kcps) | ≥460 |
| 5.1.9 | 固有空间分辨率 |  |
| 5.1.9.1 | FWHM（CFOV） | ≤3.7mm |
| 5.1.9.2 | FWHM（UFOV） | ≤3.8mm |
| 5.1.9.3 | FWTM（CFOV） | ≤6.8mm |
| 5.1.9.4 | FWTM（UFOV） | ≤6.9mm |
| *5.1.10 | 系统灵敏度(cpm/μCi)（低能高分辨准直器,NEMA标准） | ≥206 |
| 5.1.11 | 重建空间分辨率（低能高分辨准直器,带散射,NEMA标准） |  |
| 5.1.11.1 | 径向 | ≤9.9mm |
| 5.1.11.2 | 中心 | ≤9.9mm |
| 5.1.11.3 | 切向 | ≤7.5mm |
| 5.1.12 | 固有均匀度 |  |
| 5.1.12.1 | CFOV（积分） | ≤3.0% |
| 5.1.12.2 | UFOV（微分） | ≤2.3% |
| 5.1.12.3 | CFOV（微分） | ≤2.1% |
| 5.1.12.4 | UFOV（积分） | ≤3.6% |
| 5.1.13 | 固有空间线性 |  |
| 5.1.13.1 | CFOV（微分） | ≤0.2mm |
| 5.1.13.2 | CFOV（绝对） | ≤0.4mm |
| 5.1.13.3 | UFOV（微分） | ≤0.2mm |
| 5.1.13.4 | UFOV（绝对） | ≤0.4mm |
| 5.2 | 准直器 |  |
| *5.2.1 | 低能高分辨准直器 | 具备 |
| 5.2.1.1 | 适用核素：99m Tc | 满足 |
| 5.2.1.2 | 系统分辨率(@10cm, FWHM)(mm) (NEMA标准) | ≤7.4 |
| 5.2.1.3 | 孔长度(mm) | ≥28 |
| 5.2.1.4 | 壁厚(mm) | ≤0.15 |
| 5.2.1.5 | 单个准直器重量(kg) | ≥30 |
| *5.2.2 | HEGP高能通用准直器 | 具备 |
| 5.2.2.1 | 适用核素：131I | 满足 |
| 5.2.2.2 | 系统分辨率(@10cm, FWHM)(mm) | ≤12 |
| 5.2.2.3 | 孔长度(mm) | ≥62 |
| 5.2.2.4 | 壁厚(mm) | ≤1.9 |
| 5.2.2.5 | 单个准直器重量(kg) | ≥128 |
| 5.2.3 | 准直器更换车 | 具备(每对准直器配一个独立准直器车) |
| 5.3 | 机架 |  |
| 5.3.1 | 机架孔径(cm) | ≥70 |
| 5.3.2 | 机架高度(cm) | ≤211 |
| 5.3.3 | 双探头至少具有0°，90°，180°，反向180°这四种探头的采集角度 | 具备 |
| 5.3.4 | SPECT机架旋转角度范围 | ≥540º |
| *5.3.5 | 除步进断层采集模式和连续断层采集模式外，提供第三种SwiftScan类螺旋断层采集模式，可实现探头运动和静止时同时采集信号 | 具备（附厂家技术白皮书） |
| 5.3.6 | 病人安全保护装置 | 具备 |
| 5.3.7 | 全自动人体轮廓跟踪 | 具备 |
| 5.4 | 病人检查床 |  |
| 5.4.1 | 衰减率 | <10% |
| 5.4.2 | 检查床最大承重(kg) | ≥227 |
| 5.4.3 | 全身扫描范围(cm) | ≥200 |
| *5.4.4 | 扫描床自动记忆辅助定位标尺: 提供触摸控制自动定位辅助功能 | 具备（附厂家技术白皮书或其他证明文件） |
| 5.5 | CT |  |
| 5.5.1 | 探测器 |  |
| 5.5.1.1 | 探测器类型 | 固体稀土陶瓷探测器 |
| *5.5.1.2 | 探测器宽度(mm) | ≥20 |
| *5.5.1.3 | 物理探测器排数 | ≥24排 |
| *5.5.1.4 | CT轴扫模式下每圈最多扫描层数 | ≥16层 |
| 5.5.1.5 | 每排物理探测器个数(个) | ≥912 |
| 5.5.1.6 | 探测器单元数(个) | ≥21888 |
| 5.5.2 | 球管 |  |
| 5.5.2.1 | 液态轴承球管 | 具备 |
| *5.5.2.2 | 球管阳极热容量(MHU) | ≥6.3 |
| 5.5.2.3 | 球管最大电流(mA) | ≥440 |
| 5.5.2.4 | 球管最大电压 (kV) | ≥140 |
| 5.5.2.5 | 小焦点大小(mm) | ≤0.6×0.7 |
| 5.5.2.6 | 大焦点大小(mm) | ≤0.9×0.9 |
| 5.5.3 | 高压发生器功率(kW) | ≥53 |
| 5.5.4 | 360度最小扫描时间(s) | ≤0.5 |
| *5.5.5 | 螺旋连续扫描时间(s) | ≥120 |
| 5.5.6 | 最小扫描层厚(mm) | ≤0.625 |
| 5.6 | 采集工作站配置：一体化超高端多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站，一体化的采集工作站可以同时采集SPECT及CT。 | 具备 |
| *5.7 | 独立影像工作站配置：原厂高级独立影像工作站，可以同时完成SPECT及CT的后处理功能，可在远离主机的房间独立工作，不与主机共享硬盘。 | 具备 |
| 5.8 | SPECT/CT处理软件包 |  |
| 5.8.1 | 心肌显像定量分析软件系统 | 具备 |
| 5.8.2 | 心肌血流灌注分析软件包 | 具备 |
| 5.8.3 | 心肌灌注高级相位分析软件 | 具备 |
| *5.8.4 | 相位最晚靶区自动分析功能，可实现CRT心脏再同步化治疗指导 | 具备（附临床实际病例界面） |
| *5.8.5 | 心肌代谢显像与心肌灌注显像同屏匹配功能 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.8.6 | 肾脏灌注和功能分析软件包 | 具备 |
| *5.8.7 | 提供儿童，单肾，移植肾选项，对不同类型患者进行肾动态采集和处理。 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.8.8 | 全身骨骼（或局部）分析软件包 | 具备 |
| 5.8.9 | 肺通气和灌注分析软件包 | 具备 |
| 5.8.10 | 甲状腺摄取分数计算工具 | 具备 |
| 5.8.11 | 甲状旁腺成像分析工具 | 具备 |
| 5.8.12 | 胃排空指数分析工具 | 具备 |
| 5.8.13 | 食道运动分析工具 | 具备 |
| 5.8.14 | 胆囊排泄分数计算工具 | 具备 |
| 5.8.15 | 脑血流节段分析软件包 | 具备 |
| 5.8.16 | 容积断层软件包 | 具备 |
| 5.8.17 | SPECT中2组3向断层图像对比分析 | 具备 |
| 5.8.18 | AVI电影模式或JEPG 荧幕捕捉形式存储 | 具备 |
| 5.8.19 | 直接二维多平面重建工具 | 具备 |
| 5.8.20 | 直接三维重建工具 | 具备 |
| 5.8.21 | CT 三维容积重建功能 | 具备 |
| 5.8.22 | 智能造影剂跟踪工具 | 具备 |
| 5.8.23 | CT内窥镜功能 | 具备 |
| 5.8.24 | CT骨骼内固定支架透视技术 | 具备 |
| 5.8.25 | CT骨科畸形矫正评估 | 具备 |
| 5.8.26 | CT急症创伤快速诊断工具 | 具备 |
| 5.8.27 | CT肝脏三期诊断模式 | 具备 |
| 5.8.28 | CT彩色透视解剖图谱 | 具备 |
| 5.8.29 | CT肺功能评估工具 | 具备 |
| 5.8.30 | CT肝体积测量工具 | 具备 |
| 5.8.31 | CT腹腔内脂肪测量工具 | 具备 |
| 5.8.32 | SPECT/CT三维图像显示功能 | 具备 |
| *5.9 | 高级功能 |  |
| 5.9.1 | 提供原厂高级SPECT骨成像技术（提供Evolution for Bone或xSPECT Bone刻骨高清骨显像技术） | 具备（附厂家技术白皮书及临床图例） |
| 5.9.2 | 提供原厂高级SPECT心脏成像技术（提供Evolution for Cardiac或IQ SPECT高级心脏成像技术） | 具备（附厂家技术白皮书及临床图例） |
| 5.9.3 | 精准衰减校正质控系统 | 具备（附厂家技术白皮书及临床图例） |
| *5.10 | 提供Q.Clarity高清全身骨系统 | 具备（附厂家技术白皮书及临床图例） |
| 5.10.1 | 提供Q.Clarity高清全身骨算法 | 具备（附厂家技术白皮书及临床图例） |
| 5.10.2 | 提供基于贝叶斯迭代的Q.Clarity图像增强重建技术 | 具备 |
| 5.10.3 | 提供基于观测分布校正迭代的Q.Clarity图像增强重建技术 | 具备 |
| 5.10.4 | 提供Q.Clarity逐个像素图像融合处理技术 | 具备 |
| 5.10.5 | 可实现Q.Clarity平面高清系统分辨率(@10cm, FWHM)(mm) | ≤6.1 |
| 5.10.6 | 提升小病灶检出率 | ≥150% |
| 5.10.5 | 提供可编程的Aladdin功能软件，可实现定制临床应用功能。 | 具备（附实际编程界面及定制的应用功能界面） |
| *5.11 | 原厂SPECT/CT SUV定量系统（包括软硬件） | 具备 |
| 5.11.1 | 支持所有临床常见核素，包括Tc-99m, Lu-177, I-131等 | 具备（附厂家技术白皮书） |
| 5.11.2 | 提供Q.VMI 快微Compare选项，一键对比可显示治疗前后定量值变化百分比 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.11.3 | 提供177Lu-PSMA 前列腺癌Q.VMI快微一键式疗效评估功能 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.11.4 | 提供131I清甲手术Q.VMI快微一键式疗效评估功能 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.11.5 | 提供223RaCl2治疗前列腺癌肿瘤骨转移Q.VMI快微一键式疗效评估功能 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.11.6 | 提供90Y微球蛋白治疗Q.VMI快微一键式治疗指导功能 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.11.7 | 除手动和阈值法勾画器官外，提供第三种Q.VMI快微全身骨自动勾画功能 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.11.8 | 除手动和阈值法勾画器官外，提供第三种Q.VMI快微肺自动勾画功能 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.11.9 | 除手动和阈值法勾画器官外，提供第三种Q.VMI快微气管自动勾画功能 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.11.10 | Q.VMI快微一键式精准诊疗系统自动计算% injected dose摄取率比值 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.11.11 | Q.VMI快微一键式精准诊疗系统自动计算SUVbw值 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.11.12 | Q.VMI快微一键式精准诊疗系统自动计算SUVbsa值 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.11.13 | Q.VMI快微一键式精准诊疗系统自动计算SUVlbm值 | 具备（附临床实际病例界面） |
| 5.12 | 其他硬件 | 具备 |
| 5.12.1 | 头托 | 具备 |
| 5.12.2 | 提供R波触发器 | 具备 |
| 6 | 第三方附属设备 |  |
| 6.1 | 工作站 UPS 不间断电源 | 具备 |
| 6.2 | 活度计 | 具备 |
| 6.3 | 表面污染监测仪 | 具备 |
| 6.4 | 固定式剂量监测系统（3探头） | 具备 |
| 6.6 | 含直型防辐射围领、长方巾、防辐射帽、防辐射眼罩、防辐射衣 | 具备 |
| 6.6 | 铅手套 | 具备 |
| 6.7 | 升降式防护注射车 | 具备 |
| 6.8 | 注射器防护提盒 | 具备 |
| 6.9 | 注射器防护套 | 具备 |
| 6.10 | 放射衰变箱 | 具备 |
| 6.11 | 储源保险箱 | 具备 |
| 6.12 | 储源铅罐 | 具备 |
| 6.13 | 转运铅罐 | 具备 |
| 6.14 | 翻转铅罐 | 具备 |
| 6.15 | 碘131全自动核素分装仪 | 具备 |
| 6.16 | 机房、候诊区、注射窗、碘 131 分装区视频监控、对讲系统 | 具备 |
| 6.17 | 自助彩色打印设备 | 具备 |
| 6.18 | 运动单车 | 具备 |
| 6.19 | 铅衣架 | 具备 |
| 6.20 | 空气消毒机 | 具备 |
| 6.21 | 除湿机 | 具备 |

第六章投标文件格式

目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价分项表

四、技术方案

五、技术及商务偏差表

六、售后服务计划

七、法定代表身份证明及法定代表人授权书

八、投标保证金

九、资格审查资料

十、其他证明材料

一、投标函

致：（招标人名称）

1、我方已仔细研究了项目招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标总报价为（大写）    元（¥     元），工期（交货期/监理周期/设计周期）为合同生效之日起，     日历天内供货、安装完毕，质保期，   项目负责人（项目总监）    。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、投标保证金已按招标文件规定提交，金额为人民币（大写）   元（¥   元）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、（其他补充说明）。

投标人（盖电子章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 二、开标一览表

金额单位：元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （大写） | 大写： |
| 投标总报价 （小写） | 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标保证金 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他声明 |  |

投标人：（盖电子章）

法定代表人或其委托代理人签字：（或盖电子章）

日期：	年	月	日

联系电话：座机+手机

## 三、投标报价分项表

格式不限，由投标人自行提供。

## 四、技术方案

实施方案及技术方案

投标人应根据项目情况提供技术服务方案，格式不限。

## 五、技术及商务偏差表

5.1技术偏差表

投标人名称：

招标编号 ：

| 序号 | 名称及条款号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 对招标文件偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人：（盖电子章）

法定代表人或其委托代理人签字：（或盖电子章）

日期：	年	月	日

说明：

1、上述此表中的“招标文件”或“投标文件”内容不得空缺，否则视为未如实、完整填写本表，对其投标按拒绝处理；

5.2商务条款偏差一览表

投标人名称：

招标编号 ：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 对招标文件偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限（交货期） |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期限 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |

投标人：（盖电子章）

法定代表人或其委托代理人签字：（或盖电子章）

日期：	年	月	日

说明：

## 六、售后服务计划

由投标人自行提供，格式不限。

七、法定代表身份证明及法定代表人授权书

7-1法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖电子章）：

年月日

法定代表人身份证扫描件

7-2法定代表人授权书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

附：法定代表人身份证明

投标人（盖电子章）：

法定代表人：（签字或盖电子章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年月日

委托代理人身份证扫描件

## 八、投标保证金

（附投标保证金缴纳凭证和基本户开户许可证）

## 九、资格审查资料

1、基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

### 2、证书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向招标公司提供招标文件所要求的资料，以证明本声明及本公司实力和信誉。

下述签字人理解并同意提交对其它有关资格材料的进一步要求。

投标单位被授权投标代表人

名称：签名：

地址：职位：

邮编：电话：

年月日

    - 3、近三年无违法违纪、无不良记录承诺书

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内无违法违纪、无不良记录、未被列入黑名单、无不良行为事件发生，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，愿取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

投标人：（盖电子章）

法定代表人或其委托代理人签字：（或盖电子章）

日期：	年	月	日

    - 4、信用记录查询结果告知函

致：（招标人）

（招标代理机构）

根据本项目（项目名称及招标编号）招标文件的要求，发布公告之后,通过“信用中国”、“中国执行信息公开网” 查询，我公司未列入“重大税收违法失信主体”和“失信被执行人”。特此告知.

告知函需附查询页面截图。

我公司承诺以上内容属实，如若不实则承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：（盖电子章）

法定代表人或其委托代理人签字：（或盖电子章）

日期：	年	月	日

    - 5、投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：（盖电子章）

法定代表人或其委托代理人签字：（或盖电子章）

日期：	年	月	日

    - 6、纳税凭证及社保证明

    - （提供2021年11月以来任意3个月纳税和社保证明材料<依法免税企业，应提供相关证明文件>）

    - 7、财务状况报告

    - （投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度经审计的财务报告；如截止到开标时间投标人成立时间不足一年，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）

    - 8、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或提供三证合一或五证合一)

    - 9、投标人须具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并具有承担本项目的能力。（提供承诺函）。

    - 10、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动（提供承诺函）。

    - 11、本招标项目不接受联合体投标（提供承诺函）。

    - 12、招标文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件

### 13、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 14、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

日 期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕 号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1） 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人） ；

（2） 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年） 的劳动合同或服务协议；

（3） 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、 基本医疗保险、 失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4） 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人， 按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5） 提供本单位制造的货物、 承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的， 招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、 成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》 ， 接受社会监督。

    - 十、其他证明材料